26.8.2013 - 06:14

Požár - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. - 1450/1

Jednotka vyjela na žádost ostrahy společnosti ke kouři a praskání u objektu č. 230 v místě betonových nájezdů. Po příjezdu na místě bylo žjištěno, že dohořívá suchá tráva a klestí v porostu keřů na ploše cca 1 m2. Jednotka provedla likvidaci prolitím místa pomocí 1 vysokotlakého proudu od CAS 20. Následně bylo místo zkontrolováno pomocí infrateploměru. Při požáru nevznikla škoda, poté se jednotka vrátila na základnu.

CAS 20 - T 815

Směna : A

25.8.2013 - 09:23

Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. - 1450/1

Jednotka vyjela k likvidaci vosího hnízda u objektu č. 230. Po příjezdu bylo vosí hnízdo chemicky zlikvidováno.

CAS 20 - T 815

Směna : C

21.8.2013 - 17:09

Planý poplach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. - 1450/1

Jednotka vyjela do objektu č. 615 k signalizaci EPS. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

CAS 20 - T 815

Směna : C

21.8.2013 - 04:58

Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. 1450/1

Jednotka vyjela do objektu č. 340 k pravděpodobnému úniku vody. Po příjezdu na místo a vniknutí do uzavřeného prostoru v objektu, byl únik potvrzen. Voda unikala z vodovodního potrubí ve výšce cca 5 m a tekla na elektrický rozvaděč. Na místo byl povolán pohotovostní technik údržby. Jednotka provedla pomocí dvou dílů nastavovacího žebře a igelitové fólie odklonění vody od el. rozvaděče. Po příjezdu pracovníka údržby byla voda zastavena a místo předáno s doporučením kontroly el. rozvaděče elektrikářem. Poté se jednotka vrátila na základnu.

CAS 20 - T 815

Směna : A

14.8.2013 - 11:12

Teechnická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. - 1450/1

Jednotka vyjela do objektu č. 360 k nevolnosti. Pacient byl převezen na polikliniku v Kopřivnici, kde byl předán k dalšímu ošetření.

T 613 SV

Směna : A

13.8.2013 - 13:19

Planý poplach - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. - 1450/1

Jednotka vyjela do objektu č. 414 k signalizaci EPS. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

CAS 20 - T 815

Směna : C

11.8.2013 - 00:41

Technická pomoc - Kopřivnice - TATRA TRUCKS a.s. - 1450/1

Jednotka vyjela na žádost pracovníka ostrahy společnosti k úniku vody u objektu č. 370. Voda unikala z venkovního energorozvodu z odvzdušňovacího ventilu, který jednotka uzavřela za přítomnosti pracovníka fy. Komterm.

CAS 20 - T 815

Směna : C